表10：

实验室资质认定标准变更申请/审批表

第1页，共2页

| 实验室名称 | （盖章） |
| --- | --- |
| 联系人 |  | 电话/传真 |  |
| 序号 | 检测产品/参数名称 | 已批准的标准名称、 代号（含年号） | 变更后的标准名称、代号（含年号） | 变更内容 |
| 二 五 四 | 房屋、建筑与市政基础设施可靠性检测、鉴定 6 混凝土强度 水泥 2 标准稠度用水量 室内环境检测 1 室内环境污染物 1.3苯 1.5 总挥发性有机化合物 2 土壤中氡浓度 | 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 JGJ/T23-2001 《水泥标准浓度、用水量、凝结时间、安定性检验方法》 GB/T1346-2001 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2001 | 《回弹法检测混凝土抗压强度技术规程》 JGJ/T23-2011 《水泥标准浓度、用水量、凝结时间、安定性检验方法》 GB/T1346-2011 《民用建筑工程室内环境污染控制规范》GB50325-2010 | 修订了主要技术内容是：1.增加了数字式回弹仪的技术要求；2、增加了泵送混凝土测强曲线及测区强度换算表。 改为“拌和结束后，立即将拌制好的水泥净浆装入锥模中，用宽约25mm的直边刀在浆体表面轻轻插捣5次，再轻振5次” 改为“用调整水量方法测定时，以试锥下沉深度30mm±1mm时的净浆为标准稠度净浆。” 1.要求使用恒流采样器——采样过程中流量稳定，流量范围包含0.5 L/min ,并且当流量0.5L/min时，能克服5kPa～10kPa之间的阻力，此时用皂膜流量计校准系统流量，相对偏差应不大于±5%。2.采样(细化过程)：应在采样地点打开吸附管，与空气采样器入气口垂直连接，调节流量在0.5L/min的范围内（不再强调采样流量0.1—0.5L/min），用皂膜流量计校准采样系统的流量，采集约10L空气，记录采样时间、采样流量、温度和大气压。 |

第2页，共2页

| 六 | 钢筋 3 拉伸试验（屈服点、抗拉强度） | 《金属材料拉伸试验方法》GB/T228-2002 | 《金属材料拉伸试验方法》GB/T228.1-2010 | 采样后，取下吸附管，密封吸附管的两端，做好标记，放入可密封的金属或玻璃容器中，应尽快分析，样品最长可保存14d。3.采用热解吸直接进样的气相色谱法（提倡直接进样）：将吸附管置于热解吸直接进样装置中，280℃～300℃充分解吸后，解吸气体直接由进样阀快速进入气相色谱仪，进行色谱分析，以保留时间定性、峰面积定量。 修改了标准名称； 规范性引用文件； 增加了试验速率的控制方法：方法A应变速率控制方法； 试验结果数值的修约； 拉伸试验测量不确定度的评定方法； 增加了资料性附录A计算控制拉伸试验机使用时的建议； |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专家审查 意见 | 签名： 日期： |
| 评审机构 确认意见 | （公章） 确认机构： 日期： |
| 批准部门审 核备案意见 | （公章） 批准人签字： 日期： |

注：①“序号、资质认定项目名称”应与《证书附表》一致；

②申请时应携带《证书附表》复印件，及变更标准后《证书附表》的变化部分一式二份和电子版；

③如标准仅为年号、编号变化，或变更的标准经专家文审确认具有检测能力的，可由发证机关直接发放变化部分的《证书附表》。

④标准变更如涉及检测能力的实质性变化，应按照扩项处理。

国家认证认可监督管理委员会编制